|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| пункт | Описание параметра | требование |
| 1. | Стекло предметное | наличие |
| 2. | Регистрационное удостоверение РЗН РФ | наличие |
| 3. | Сертификат ISO9001-2010 у производителя | наличие |
| 4. | Сертификат ISO13485 у производителя | наличие |
| 5. | Размер стекла 75\*25\*1,1мм | наличие |
| 6. | Покрытие: с адгезивным покрытием (поли-L-лизин) | Наличие |
| 7. | Шлифованные края и полоса для записи | наличие |
| 8. | Фасовка: 72 шт в упаковке | наличие |