|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| пункт | Описание параметра | требование |
| 1. | Набор растворов для транспортировки, хранения и приготовления микропрепаратов методом жидкостной цитологии | наличие |
| 2. | Регистрационное удостоверение РЗН РФ | наличие |
| 3. | Сертификат ISO9001-2010 у производителя | наличие |
| 4. | Сертификат ISO13485 у производителя | наличие |
| 5. | Набор должен быть рассчитан не менее чем на 240 тестов | наличие |
| 6. | В состав набора должны входить:   1. Виалы с консервирующим раствором объемом не менее 17мл 2. Раствор для фильтрации клеток от слизи и крови 3. Раствор для фиксации клеток на стекле для предотвращения дегидратации | Наличие  Наличие  Наличие |
| 7. | Срок хранения набора – не менее 2-х лет | наличие |
| 8. | Срок хранения образца в консервирующем растворе – не менее 1 года | наличие |
| 9. | Условия хранения и транспортировки набора – 2-30°С | наличие |
| 10. | Условия хранения и транспортировки образца в консервирующем растворе – 2-30°С | наличие |
| 11. | Набор должен быть предназначен для использования на любых цитоцентрифугах | наличие |
| 12. | Раздельная упаковка входящего в состав набора консервирующего раствора по 6 виал с инструкцией пользования | наличие |
| 13. | Возможность применять или не применять фильтрацию при приготовлении микропрепарата на усмотрение врача. | наличие |
| 14. | Возможность проведения дополнительных тестов на ВПЧ и ИЦХ образца, хранящегося в консервирующем растворе. | наличие |
| 15. | Срок поставки в течении 7 дней после заказа | наличие |

Выделенные параметры – это параметры, которые присутствуют ТОЛЬКО в наборе Цитоскрин.